## PANEL, SWITCHGEARS
SR. NO. | ITEMS | PREFERRED MAKES (W.E.F. 22.09.2023) | CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/INSPECTION
1 | LT PANELS (TTA) | URJAYANT / KRUTI / CMKL (CORE METAL) / KEPL (KHOKHAR) / LEGRAND (NOVATEUR) / CONQUERENT / MITSUBISHI / LS POWER / ZENIYA / NEPTUNE / L&T / C&S / BCH / ADVANCE / TRICOLITE / RISHA / SCHNEIDER / SUDHIR / EAP / TRISQUARE / MILESTONE / ABB / ADLEC / SIEMENS / MePOWER / RITTAL / STERLING GENERATORS / NITYA / GE POWER (SPECTRA) / UNILEC / GODREJ / INCOTECH / CONSOUL (RR ISPAT) / PEATON / HAROLD / SPC ELECTROTECH | CATEGORY-1
2 | LT PANELS / FEEDER PILLAR (Pillar) / BUS TRUNKING | URJAYANT / KRUTI / CMKL (CORE METAL) / KEPL (KHOKHAR) / LEGRAND (NOVATEUR) / CONQUERENT / MITSUBISHI / LS POWER / ZENIYA / NEPTUNE / L&T / C&S / BCH / ADVANCE / TRICOLITE / RISHA / SCHNEIDER / SUDHIR / EAP / TRISQUARE / MILESTONE / ABB / ADLEC / SIEMENS / MePOWER / RITTAL / STERLING GENERATORS / NITYA / GE POWER (SPECTRA) / UNILEC / INCOTECH / HAROLD / NITYA / ENGINEERS & ENGINEERS | CATEGORY-1
3 | AIR CIRCUIT BREAKERS | BCH / MITSUBISHI / HPL / L&T / LEGRAND (NOVATEUR) / ABB / C&S / HAVELLS / SIEMENS / CHINT / GE POWER / SCHNEIDER | CATEGORY-2
4 | MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS (MCCB) | BCH / MITSUBHISHI / L&T / LEGRAND (NOVATEUR) / ABB / C&S / HAVELLS / INDO ASIAN (NOVATEUR) / HPL / SIEMENS / ANDREW YULE / BENLO / CHINT / GE POWER / STANDARD / SCHNEIDER | CATEGORY-2
5 | CHANGE OVER SWITCH / FUSE DISCONNECTOR SWITCH / SWITCH FUSE UNITS | BENTEC / BCH / INDO ASIAN (NOVATEUR) / SOCOMEC / L&T / LEGRAND (NOVATEUR) / C&S / HPL / ABB / HAVELLS / SIEMENS / BENLO / HH ELCON / GE POWER / STANDARD / SCHNEIDER | CATEGORY-2
6 | METERS - ANALOGUE | SELEC / C&S / ABB | CATEGORY-3
7 | METERS - DIGITAL | BENTEC / SELEC / C&S / MITSUBHISHI / ABB / NEPTUNE / SOCOMEC / HPL / L&T / MEGGER / RISHABH / SIEMENS / SCHNEIDER / BENLO / AE / MECO / IMP / UNIVERSAL / TRINITY TOUCH / BHEL / ELMEASURE / CONSERVE / HPK / HAVELLS / SIMCO / JAIPUR METERS / INDIA METER / MOTWANE / SECURE / SUNCO / FINDER | CATEGORY-3
8 | SELECTOR SWITCH, PUSH BUTTON SWITCH / EMERGENCY SWITCH | ABB / TRINITY TOUCH / L&T / C&S / BCH / EATON / SIEMENS / HENSEL / HAGER / KAY CEE / GE POWER / SCHNEIDER / ROCKWELL (ALLEN BRADLEY) / TEKNIC | CATEGORY-4
9 | CT's / PT's | KRUTI / WAGO / CG POWER / SELEC / NEWTEK / ANANT POWER (ADVANCE) / MEGAWIN / HAGER / AE / UNIVERSAL / KAYCEE / IMP / C&S / L&T / MECO / KAPCO / CROMPTON GREAVES / PRAGATI / INSTRANS / KAPPA | CATEGORY-3
10 | PROTECTIVE RELAYS (ALL TYPE) | WAGO / SELEC / HAVELLS / MITSUBISHI / L&T / CG POWER / C&S / ABB / SIEMENS / MEGAWIN / EASUN | CATEGORY-2
11 | CONTACTORS | HAVELLS / L&T / SELEC / BCH / ABB / LEGRAND (NOVATEUR) / C&S / SIEMENS / HAGER / INDO ASIAN (NOVATEUR) / SCHNEIDER / ADVANIO RLIKON / GE / FINDER | CATEGORY-3
12 | TIMERS / TIME SWITCH - ANALOGUE | EATON / HAVELLS / L&T / SELEC / ABB / LEGRAND (NOVATEUR) / FINDER / C&S / SIEMENS | CATEGORY-3
13 | LED INDICATION LAMPS | EATON / OLIVE / ABB / L&T / C&S / BCH / HAGER / AE / VINAY LED / EASUN / CON / KAY CEE / SIEMENS / VAISHNOV / SCHNEIDER / ROCKWELL (ALLEN BRADLEY) / PREFIFINE | CATEGORY-3
Brand | List of Products Fulfilled (Item Numbers) | Number of Products Fulfilled
ABB | Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13
C&S | Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13
L&T | Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 12
SIEMENS | Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 12
SCHNEIDER | Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 | 10
BCH | Items 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13 | 9
HAVELLS | Items 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13 | 8
LEGRAND (NOVATEUR) | Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 | 8
SELEC | Items 6, 7, 9, 10, 11, 12 | 6
MITSUBISHI | Items 1, 3, 7, 10 | 4
HPL | Items 3, 4, 5, 7 | 4
HAGER | Items 8, 9, 11, 13 | 4
GE POWER | Items 3, 4, 5, 8 | 4
BENLO | Items 4, 5, 7 | 3
INDO ASIAN (NOVATEUR) | Items 4, 5, 11 | 3
FINDER | Items 7, 11, 12 | 3
AE | Items 7, 9, 13 | 3
KRUTI | Items 1, 2, 9 | 3
KAY CEE | Items 8, 9, 13 | 3
EATON | Items 8, 12, 13 | 3
TRINITY TOUCH | Items 7, 8 | 2
MEGAWIN | Items 9, 10 | 2
WAGO | Items 9, 10 | 2
ROCKWELL (ALLEN BRADLEY) | Items 8, 13 | 2
CONQUERENT | Items 1, 2 | 2
uRJAYANT | Items 1, 2 | 2
HENSEL | Item 8 | 1
ADVANCE | Item 1 | 1
ANDREW YULE | Item 4 | 1
ADVANI OERLIKON | Item 11 | 1